|  | «УТВЕРЖДАЮ» Руководитель учреждения _____________________ «___»_____________ 20__г. |
| --- | --- |

АКТ

проверки состояния огнезащитной обработки

деревянных конструкций чердачного помещения

Комиссия в составе председателя ___________________________________

(Ф.И.О., должность)

и членов комиссии _______________________________________________

(Ф.И.О., должности)

________________________________________________________________

назначенная приказом руководителя учреждения от «___» ________20___г. № _____, в соответствии с п. 36 Правил пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03 провела проверку состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения здания ________________________________________________________________

(наименование здания образовательного учреждения)

путем снятия с деревянных конструкций чердачного помещения в трех местах стружки толщиной 1,0 мм и поджигания ее в отведенном и подготовленном месте.

В результате проверки комиссия установила, что огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения здания ________________________________________________________________

(наименование здания образовательного учреждения)

своих огнезащитных свойств не потеряла и допускается к дальнейшей эксплуатации.

Председатель комиссии _______________________

Члены комиссии _____________________________

_____________________________

_____________________________

«___» _________ 20___ г.